## Украинский Т-образный радиотелескоп (УТР-2)

Более 40 лет назад в институте радиофизики и электроники АН УССР (в 1985 году на базе радиоастрономических отделов института был создан Радиоастрономический институт НАНУ) под руководством С.Я.Брауде и А.В.Меня были начаты работы по созданию радиоастрономических антенн декаметровых волн на новых принципах, позволяющих снизить влияние негативных факторов. В результате в начале 70-х гг. был создан радиотелескоп УТР-2, который до настоящего времени является самым крупным и наиболее совершенным в мире инструментом декаметрового диапазона длин волн. Его отличительными особенностями являются:

- большие линейные размеры (2x1 км) и эффективная площадь (150000 м2);

- высокая направленность (ширина диаграммы направленности около 0.5°);

- низкий уровень боковых лепестков;

- широкий диапазон частот (8-35 МГц);

- электронное управление лучем в широком секторе по обеим координатам и многолучевость;

- большой динамический диапазон и помехоустойчивость;

- гибко изменяющаяся конфигурация, развитая система контроля и надежность работы.

В последние годы на радиотелескопе УТР-2 активно внедряется регистрирующая аппаратура нового поколения на базе цифровых сигнальных процессоров (DSP) и програмируемых логических матриц (ПЛИС). Помимо внедрения новой аппаратуры на радиотелескопе постоянно модернизируються и другие системы. Сочетание высокой эффективности радиотелескопа УТР-2 и новых регистрирующих средств позволило в последние годы провести большой объем исследований по различным программам, которые дали новые астрофизические результаты. Удалось по-новому взглянуть на Солнце, Юпитер, Сатурн, межпланетные мерцания, пульсары и источники континуума, а так же обнаружить сверхгигантские атомы с главными квантовыми числами более 1000.